МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТИНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ПАТРИОТ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИЙ РАЙОН

УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ ДО ЦВР «Патриот» _______________ А.Г. Овсянников «31» августа 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при проведении занятий в кабинетах гуманитарного цикла

г. Абинск

1. Общие требования безопасности

К занятиям в кабинетах гуманитарного цикла допускаются учащиеся с 6 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных       занятий, установленные режимы труда и отдыха.

  - При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных факторов:

- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- травмы при работе в сложных сценических костюмах;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации школы  и  МБУ ДО ЦВР «Патриот».

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и, со всеми учащимися, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом занятий

  - Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт\кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт\кв. м) при лампах накаливания.

Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку  и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести сквозное проветривание кабинета.

Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20 градусов Цельсия.

Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: соответственно профилю работы объединения.

3. Требования безопасности во время занятий

Посадку учащихся производить за рабочие места, соответствующие их росту, профилю работы объединения.

Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся ближе к педагогу. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к источнику освещения. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей рабочие места отводятся дальше от окон. С учащимися, имеющимися нарушения осанки и искривления позвоночника проводить профилактические мероприятия (динамические паузы, дополнительные физминутки).

С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять не подоконниках цветы.

Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также очистка светильников не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

При открытии окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

  - Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на подоконник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. при плохом самочувствии сообщить об этом педагогу.

4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре администрации  школы и МБУ ДО ЦВР «Патриот» и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы и МБУ ДО ЦВР  «Патриот», при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании занятий

5.1. Выключить электрические приборы.

5.2. Убрать на место сценические костюмы, персонажи кукольного театра.

5.3. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

5.4. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Ознакомлены:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________