МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ПАТРИОТ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕНА Директор МБУ ДО ЦВР «Патриот» __________ А.Г. Овсянников «31» августа 2015 г.

.

ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# для работников

МБУ ДО ЦВР «Патриот»

г. Абинск

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Данная инструкция разработана на основании правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками МБУ ДО ЦВР «Патриот».

- Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности влечёт административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции по пожарной безопасности.

- Все работники магазина должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (1 раз в квартал). Данные о прохождении противопожарного инструктажа  заносятся в журнал произвольной формы, заведённый на объекте.

- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объектах несут лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители, должностные лица предприятий, арендаторы и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

- Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований Государственных инспекторов по пожарному надзору и их уполномоченных лиц.

- На объекте должен быть определён соответствующий противопожарный режим:

- установлен порядок уборки горючих отходов;

- определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара;

- определены места для курения вне помещений на территории.

- В помещениях МБУ ДО ЦВР «Патриот»  запрещается:

- проводить огневые работы во время нахождения посетителей в помещениях.

- На проведение сварочных и других огневых работ должен быть выписан наряд-допуск, который оформляется только в органах Государственной противопожарной службы Абинского района (ОГПН г. Абинска).

- Продукция, подлежащая обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации /согласно действующего законодательства/ должна иметь соответствующие сертификаты.

### СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕРРИТОРИИ

### Перепланировка помещений, изменение их функционального назначения, установка нового технологического оборудования должны быть согласованы с органами Государственной противопожарной службы Абинского района (ОГПН г. Абинск).

- Территория и помещения должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и т. п. Не допускается хранение горючих отходов, материалов, упаковок, тары на путях эвакуации. Они должны храниться в специально отведённых для это местах и вывозиться по мере их накопления.

- Подъезды к зданию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега.

- Курение в помещениях не допускается, место для курения должно быть определено за пределами здания  и обозначено соответствующим указателем.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары допускается на расстоянии не менее 50 метров от здания и должно производиться под контролем.

- Территория должна иметь наружное освещение достаточное для быстрого нахождения входов в здание.

### СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

- Системы пожарной автоматики должны всегда находиться в исправном состоянии.

- Монтаж и обслуживание систем ППА проводится только лицензированной организацией по договору.

### ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

- Все двери эвакуационных выходов в здании должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещениях двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

- В помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать проходы и коридоры оборудованием, различными материалами и т. п., а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды любой конструкции, хранение любого инвентаря и материалов.

### ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

- Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правилами устройства электроустановок /ПУЭ-86/, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей /ПЭЭП/, правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей /ПТБ/ ).

- Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, которые по окончанию рабочего времени закрываются, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться только дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация, а также электроустановки и электротехнические изделия, работа которых обусловлена их функциональным назначением.

- При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям/инструкциям предприятий изготовителей, или имеющие неисправности способные привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электрическими изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками /рассеивателями/;

- применять нестандартные/самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы;

- размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

- При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже 1 раза в 3 года должен производиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (технический отчет с протоколами).

- Эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения /огнетушителями/, согласно норм пожарной безопасности и содержаться в соответствии с паспортными данными на них.

- Работники обязаны знать правила пользования первичными средствами пожаротушения  /огнетушителями/.

- Огнетушители следует размещать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. п.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

- Огнетушители должны быть закреплены на специальных кронштейнах, так чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

- Высота размещения верхней части огнетушителей должна быть не более 1,5 метра от уровня пола помещения.

- Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

- Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

- Срок перезарядки углекислотных огнетушителей происходит 1 раз в 5 лет, кроме того огнетушитель 1 раз в год испытывается взвешиванием о чём в паспорте на огнетушитель делается соответствующая запись.

- Запрещается:

- Эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе;

- Наносить удары по огнетушителю;

- Использовать открытый огонь или другие источники зажигания вблизи мест размещения огнетушителей.

### Порядок действий при пожаре

- Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан :

- Немедленно сообщить об этом по телефону: 01, 5-15-30 в ЕДДС Абинского района или по сотовому телефону 8-250-01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан :

- Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу устройств, агрегатов, аппаратов и выполнить другие мероприятия способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания;

- Прекратить все работы в помещениях кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередным аварийно-спасательных работ, всю необходимую информацию необходимую для скорейшей ликвидации пожара;

- Удалить за пределы опасной зоны всех работников не участвующих в тушении пожара;

- Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых действий по тушению пожара.

ОТМЕТКА

о прохождении первичного инструктажа

| № п/п | Фамилия, инициалы инструктируемого | Подпись инструктируемого | Дата проведения инструктажа | Подпись проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОТМЕТКА

о прохождении вторичного инструктажа

| № п/п | Фамилия, инициалы инструктируемого | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата, подпись | Дата, подпись | Дата, подпись | Дата, Подпись |